## Sheet1
Период | Выработанная энергия, кВт*ч | Температура, °C | Скорость ветра, м/с | Осадки, мм | Облачность, % | Давление, гПа | Точка росы, °C | Инсоляция, МДж/м²
2015-04 | 879979 | -0.3 | 11.96 | 0.59 | 42.83 | 1020.38 | -10.5 | 945.21
2015-05 | 936048 | 7.14 | 14.7 | 1.55 | 53.16 | 1013.91 | -3.35 | 1192.55
2015-06 | 830995 | 13.33 | 11.4 | 1.46 | 57.77 | 1011.01 | 3.41 | 1246.45
2015-07 | 849223 | 16.6 | 13.38 | 1.05 | 48.16 | 1008.64 | 4.24 | 1238.63
2015-08 | 835021 | 13.96 | 12.95 | 1.3 | 45.71 | 1012.7 | 2.4 | 1055.43
2015-09 | 751355 | 4.76 | 11.95 | 1.05 | 55.8 | 1019.14 | -5.12 | 765.62
2015-10 | 480834 | -1.13 | 10.84 | 0.51 | 54.42 | 1023.76 | -10.75 | 518.7
2015-11 | 211271 | -12.59 | 7.82 | 0.58 | 69.37 | 1025.98 | -18.33 | 308.27
2015-12 | 27364 | -19.01 | 8.86 | 0.05 | 66.19 | 1029.72 | -23.55 | 236.96
2016-01 | 102158 | -21.73 | 7.33 | 0.06 | 40.77 | 1038.29 | -27.72 | 283.08
2016-02 | 553012 | -15.66 | 7.88 | 0.08 | 53.69 | 1035.58 | -20.82 | 420.27
2016-03 | 860915 | -7.27 | 9.23 | 0.38 | 55.58 | 1023.09 | -13.55 | 706.47
2016-04 | 859092 | 1.01 | 11.76 | 1.42 | 66.7 | 1016.61 | -8.28 | 953.43
2016-05 | 973040 | 3.96 | 12.78 | 1.32 | 51.77 | 1015.88 | -6.01 | 1197.81
2016-06 | 838687 | 13.19 | 10.72 | 2.01 | 68.1 | 1010.9 | 4.18 | 1247.13
2016-07 | 884064 | 15.78 | 10.2 | 2.08 | 69.71 | 1007.45 | 7.42 | 1234.64
2016-08 | 791616 | 12.36 | 10.8 | 1.92 | 43.39 | 1014.33 | 3.45 | 1047.75
2016-09 | 748353 | 8.5 | 8.25 | 1.24 | 47.2 | 1016.88 | -0.54 | 756.64
2016-10 | 567320 | -6.02 | 9.88 | 0.54 | 73.29 | 1025.3 | -13.02 | 510.62
2016-11 | 390401 | -15.96 | 7.79 | 1.1 | 63.8 | 1029 | -23.01 | 303.75
2016-12 | 261733 | -18.48 | 9.44 | 0.25 | 64.39 | 1028.99 | -23.93 | 236.41
2017-01 | 378617 | -16.62 | 11.51 | 0.12 | 46.55 | 1033.17 | -23.03 | 283.08
2017-02 | 672338 | -13.57 | 11.63 | 0.02 | 35.36 | 1031.11 | -21.08 | 402.23
2017-03 | 915382 | -6.14 | 10.86 | 0.12 | 39.48 | 1027.05 | -14.99 | 697.15
2017-04 | 908117 | 2.24 | 16.59 | 0.5 | 37.17 | 1018.91 | -9.09 | 945.21
2017-05 | 931388 | 8.26 | 20.29 | 0.45 | 39.97 | 1016.38 | -6.83 | 1192.55
2017-06 | 899760 | 15.53 | 15.69 | 1.92 | 51.2 | 1010.19 | 3.26 | 1246.45
2017-07 | 921174 | 15.55 | 18.99 | 1.35 | 43.94 | 1008.85 | 3.68 | 1238.63
2017-08 | 797632 | 12.74 | 14.78 | 1.56 | 44.97 | 1013.37 | 2.72 | 1055.43
2017-09 | 491377 | 4.48 | 13.95 | 1.22 | 47.5 | 1017.47 | -4.6 | 765.62
2017-10 | 439864 | -4.53 | 11.53 | 0.13 | 46.13 | 1027.75 | -12.81 | 518.7
2017-11 | 165574 | -11.06 | 10.15 | 0.12 | 46.43 | 1032.58 | -17.16 | 308.27
2017-12 | 143987 | -16.29 | 9.91 | 0.06 | 39.9 | 1039.75 | -21.95 | 236.96
2018-01 | 177042 | -22.58 | 9.41 | 0 | 26.58 | 1040.87 | -27.89 | 283.08
2018-02 | 510376 | -13.62 | 10.13 | 0.03 | 44.21 | 1032.66 | -21.87 | 402.23
2018-03 | 724823 | -4.37 | 13.85 | 0.92 | 58.74 | 1017.35 | -12.26 | 697.15
2018-04 | 865934 | -0.71 | 14.01 | 0.23 | 47.9 | 1020.58 | -11.57 | 945.21
2018-06 | 897129 | 14.99 | 17.8 | 0.26 | 43 | 1010.25 | -0.46 | 1246.45
2018-07 | 697193 | 13.98 | 14.53 | 2.15 | 57.77 | 1006.87 | 4.2 | 1238.63
2018-08 | 792261 | 13.64 | 14.33 | 1.02 | 47.45 | 1011.34 | 3.26 | 1055.43
2018-09 | 767842 | 5.65 | 14.56 | 0.45 | 40.27 | 1020.63 | -5.1 | 765.62
2018-10 | 546203 | 0.99 | 13.12 | 0.24 | 48.97 | 1023.02 | -9.65 | 518.7
2018-11 | 393618 | -13.81 | 11.74 | 0.48 | 64.17 | 1030.28 | -20.13 | 308.27
2018-12 | 174283 | -20.18 | 9.47 | 0.12 | 31.97 | 1040.86 | -28.5 | 236.96
2019-01 | 260271 | -16.77 | 10.06 | 0.05 | 46.39 | 1035.6 | -24.88 | 283.08
2019-02 | 145832 | -15.41 | 10.07 | 0.09 | 45.75 | 1029.97 | -22.37 | 402.23
2019-03 | 905145 | -4.59 | 11.27 | 0.03 | 32.16 | 1024.27 | -15.36 | 697.15
2019-04 | 919680 | 1.68 | 17.42 | 0.61 | 43.2 | 1016.73 | -10.57 | 945.21
2019-05 | 917037 | 5.19 | 18.18 | 0.48 | 52.03 | 1016.88 | -8.45 | 1192.55
2019-06 | 826473 | 13.07 | 18.59 | 0.66 | 56.73 | 1009.56 | 0.78 | 1246.45
2019-07 | 825429 | 14.2 | 15.17 | 2.71 | 56.06 | 1008.15 | 5.6 | 1238.63
2019-08 | 827532 | 14.02 | 14.31 | 1.98 | 45.68 | 1012.39 | 4.65 | 1055.43
2019-09 | 677010 | 8.51 | 14.88 | 0.49 | 50.93 | 1016.36 | -1.53 | 765.62
2019-10 | 589837 | -1.01 | 12.55 | 0.52 | 38.26 | 1024.66 | -10.32 | 518.7
2019-11 | 139221 | -12.76 | 10.92 | 0.57 | 59.63 | 1031.08 | -17.88 | 308.27
2019-12 | 91762 | -15.59 | 9.8 | 0.26 | 52.87 | 1033.47 | -20.24 | 236.96
2020-01 | 376148 | -16.94 | 11.11 | 0.19 | 46.03 | 1031.22 | -21.14 | 283.08
2020-02 | 587483 | -12.22 | 10.51 | 0.22 | 52.31 | 1029.72 | -18.3 | 420.27
2020-03 | 859791 | -7.92 | 11.35 | 0.18 | 44.16 | 1027 | -17.52 | 706.47
2020-04 | 932960 | 5.46 | 14.04 | 0.03 | 25.2 | 1020.55 | -11.11 | 953.43
2020-05 | 889027 | 9.65 | 17.14 | 1.99 | 53.77 | 1016.72 | -2.53 | 1197.81
2020-06 | 774953 | 11.37 | 17.84 | 1.84 | 58.87 | 1010.2 | 1.54 | 1247.13
2020-07 | 808749 | 14.78 | 15.06 | 2.09 | 58.94 | 1008.55 | 6.54 | 1234.64
2020-08 | 760859 | 12.42 | 14.48 | 1.94 | 53.26 | 1010.05 | 3.84 | 1047.75
2020-09 | 643725 | 5.81 | 14.86 | 0.47 | 42.1 | 1018.28 | -4.26 | 756.64
2020-10 | 604793 | -2.57 | 12.03 | 0.27 | 55.19 | 1026.83 | -12.51 | 510.62
2020-11 | 443275 | -10.99 | 10.4 | 0.1 | 45.43 | 1033.58 | -16.79 | 303.75
2020-12 | 193815 | -19.9 | 9.94 | 0.05 | 39.74 | 1040.2 | -25.06 | 236.41
2021-01 | 314117 | -19.35 | 10.67 | 0.14 | 47.55 | 1036.67 | -25.38 | 283.08
2021-02 | 472113 | -14.19 | 13.41 | 0.45 | 50.39 | 1027.46 | -19.7 | 402.23
2021-03 | 817346 | -8.46 | 13.41 | 0.47 | 52.74 | 1022.62 | -17.6 | 697.15
2021-04 | 892659 | -1.6 | 12.42 | 0.57 | 39.2 | 1024.85 | -11.87 | 945.21
2021-05 | 888725 | 6.83 | 17.06 | 1.19 | 46.9 | 1016.13 | -3.64 | 1192.55
2021-06 | 757590 | 11.87 | 17.96 | 0.83 | 54.1 | 1010.63 | -0.72 | 1246.45
2021-07 | 833267 | 16.65 | 16.97 | 0.79 | 49.42 | 1007.95 | 4.84 | 1238.63
2021-08 | 771166 | 13.39 | 15.67 | 0.61 | 42.52 | 1012.06 | 2.66 | 1055.43
2021-09 | 675917 | 7.57 | 16.62 | 0.16 | 41.03 | 1014.83 | -5.38 | 765.62
2021-10 | 590884 | -2.89 | 12.51 | 0.27 | 41.74 | 1027.94 | -11.72 | 518.7
2021-11 | 401975 | -11.44 | 12.05 | 0.31 | 61.87 | 1030.81 | -18.69 | 308.27
2021-12 | 179636 | -14.94 | 11.19 | 0.13 | 51.06 | 1035.25 | -21.99 | 236.96
2022-01 | 44594 | -15.75 | 9.85 | 0.01 | 52.42 | 1032.57 | -21.15 | 283.08
2022-02 | 377567 | -16.04 | 10.15 | 0.02 | 41.18 | 1035.4 | -23.71 | 402.23
2022-03 | 673461 | -8.31 | 14.23 | 0.21 | 63.42 | 1021.32 | -17.9 | 697.15
2022-04 | 710360 | 0.91 | 14.5 | 0.66 | 46.63 | 1021.82 | -12.81 | 945.21
2022-05 | 818785 | 11.13 | 17.49 | 0.37 | 54.06 | 1014.48 | -4.45 | 1192.55
2022-06 | 790993 | 14.44 | 20 | 0.34 | 47.67 | 1008.87 | 0.52 | 1246.45
2022-07 | 735184 | 13.47 | 17.17 | 2.01 | 52.84 | 1008.26 | 3.86 | 1238.63
2022-08 | 780390 | 11.93 | 16.25 | 1.05 | 37.39 | 1013.08 | 1.35 | 1055.43
2022-09 | 733841 | 8.83 | 17.12 | 0.43 | 40 | 1016.65 | -3.07 | 765.62
2022-10 | 662828 | -1.99 | 13.19 | 0.24 | 44.26 | 1027.66 | -12.68 | 518.7
2022-11 | 472702 | -11.95 | 11.77 | 0.2 | 61.2 | 1028.25 | -18.98 | 308.27
2022-12 | 185527 | -19.69 | 9.52 | 0.31 | 48.94 | 1040.87 | -25.11 | 236.96
2023-01 | 233696 | -19.43 | 10.93 | 0.24 | 61.29 | 1036.01 | -23.76 | 283.08
2023-02 | 168250 | -13.2 | 10.16 | 0.13 | 57.39 | 1031.43 | -18.99 | 402.23
2023-03 | 874617 | -5.32 | 13.4 | 0.49 | 51.16 | 1023.5 | -15.46 | 697.15
2023-04 | 888262 | -4.72 | 15.44 | 0.99 | 50.17 | 1021.91 | -14.27 | 945.21
2023-05 | 859836 | 3.3 | 15.7 | 1.21 | 58.23 | 1017.61 | -6.8 | 1192.55
2023-06 | 786902 | 13.91 | 18.83 | 1.06 | 47 | 1011.44 | 0.05 | 1246.45
2023-07 | 802560 | 15.83 | 18.33 | 1.25 | 48.1 | 1010.07 | 3.97 | 1238.63
2023-08 | 736250 | 14.48 | 16.95 | 0.89 | 56.26 | 1010.68 | 3.9 | 1055.43
2023-09 | 643292 | 5.92 | 13.64 | 0.89 | 61.9 | 1016.99 | -2.34 | 765.62
2023-10 | 579416 | 0.66 | 9.99 | 0.66 | 55.71 | 1022.56 | -6.31 | 518.7
2023-11 | 365832 | -9.48 | 9.61 | 0.5 | 61.7 | 1031.09 | -14.97 | 308.27
2023-12 | 269434 | -18.87 | 11.02 | 0.5 | 60.32 | 1035.38 | -22.84 | 236.96
2024-01 | 218142 | -16.8 | 11.78 | 0.35 | 50.29 | 1033.3 | -22.2 | 283.08