## Sheet1
Период | Выработанная энергия, кВт*ч | Температура, °C | Скорость ветра, м/с | Осадки, мм | Облачность, % | Давление, гПа | Точка росы, °C | Инсоляция, МДж/м²
2015-11 | 146116 | -2.05 | 21.01 | 2.56 | 83.57 | 1016.92 | -4.2 | 274.63
2015-12 | 38524 | -4.38 | 22.28 | 2.15 | 93.97 | 1013.6 | -5.68 | 203.29
2016-01 | 97556 | -11.71 | 27.48 | 1.85 | 92 | 1022.21 | -14.31 | 248.53
2016-02 | 316655 | -3.88 | 24.08 | 2 | 82.66 | 1024.52 | -5.27 | 387.43
2016-03 | 465523 | -1.33 | 25.65 | 1.42 | 82.71 | 1014.81 | -3.15 | 675.72
2016-04 | 585868 | 8.86 | 20.21 | 1.19 | 72.17 | 1014.41 | 3.55 | 933.38
2016-05 | 708021 | 15.25 | 19.05 | 1.14 | 53.42 | 1014.86 | 7.22 | 1188.57
2016-06 | 819123 | 19.62 | 16.75 | 0.54 | 50.67 | 1013.12 | 8.79 | 1244.22
2016-07 | 776758 | 22.78 | 16.62 | 0.44 | 44.16 | 1010.15 | 12.05 | 1228.24
2016-08 | 831840 | 26.05 | 15.11 | 0.09 | 29.23 | 1018.04 | 10.51 | 1030.72
2016-09 | 408431 | 13.41 | 19.59 | 2.26 | 68.33 | 1009.74 | 7.45 | 729.57
2016-10 | 219530 | 4.63 | 16.7 | 1 | 79.23 | 1027.91 | -0.32 | 476.5
2016-11 | 144023 | -3.58 | 20.24 | 1.88 | 72.33 | 1027.05 | -7.87 | 270.15
2016-12 | 16708 | -13.68 | 20.36 | 1.49 | 87.87 | 1017.37 | -15.25 | 202.74
2017-01 | 28902 | -10.84 | 22.77 | 1.01 | 82.29 | 1021.14 | -12.44 | 248.53
2017-02 | 137619 | -12.42 | 26.87 | 2.26 | 82.04 | 1019.39 | -14.08 | 370.5
2017-03 | 698416 | -4.62 | 25.17 | 0.95 | 59.94 | 1024.88 | -6.73 | 666.16
2017-04 | 776943 | 4.94 | 24.28 | 0.66 | 54.03 | 1018.71 | -0.72 | 924.78
2017-05 | 783050 | 13.35 | 21.03 | 1.37 | 59.23 | 1014.11 | 3.37 | 1182.99
2017-06 | 735717 | 17.19 | 21.66 | 2.09 | 52.13 | 1008.21 | 10.24 | 1243.49
2017-07 | 808918 | 22.02 | 19.2 | 0.84 | 44.1 | 1010.73 | 11.84 | 1232.48
2017-08 | 825527 | 22.61 | 19.48 | 0.1 | 28.87 | 1015.97 | 10 | 1038.8
2017-09 | 571633 | 15.38 | 20.38 | 0.71 | 53.9 | 1019.2 | 6.2 | 738.84
2017-10 | 339496 | 5.33 | 19.23 | 1.79 | 76.35 | 1017.26 | -0.62 | 484.69
2017-11 | 87518 | 0.76 | 18.85 | 1.35 | 86.43 | 1022.89 | -2.65 | 274.63
2017-12 | 71707 | -7.41 | 18.94 | 1.14 | 81.48 | 1027.3 | -10.35 | 203.29
2018-01 | 140650 | -13.35 | 21.27 | 0.36 | 62.74 | 1031.29 | -16.03 | 248.53
2018-02 | 341584 | -10.25 | 17.39 | 0.45 | 67.07 | 1029.4 | -12.49 | 370.5
2018-03 | 640986 | -9.56 | 22.77 | 1.57 | 57.58 | 1018.04 | -11.98 | 666.16
2018-04 | 758409 | 5.41 | 23.47 | 1.38 | 58.73 | 1016.29 | -1.25 | 924.78
2018-06 | 829832 | 18.08 | 23.07 | 0.43 | 45.73 | 1010.04 | 6.78 | 1243.49
2018-07 | 853515 | 24.35 | 19.19 | 1 | 45.1 | 1011.12 | 12.33 | 1232.48
2018-08 | 776134 | 20.21 | 19.45 | 0.47 | 34.55 | 1014.51 | 9.76 | 1038.8
2018-09 | 633824 | 16.19 | 19.93 | 0.63 | 48.57 | 1019.19 | 4.74 | 738.84
2018-10 | 439563 | 7.22 | 21.84 | 1.61 | 60.52 | 1020.11 | 0.77 | 484.69
2018-11 | 151008 | -3.35 | 17.82 | 0.93 | 67.43 | 1028.25 | -8.68 | 274.63
2018-12 | 48212 | -10.37 | 19.57 | 1.05 | 85.16 | 1028.92 | -12.24 | 203.29
2019-01 | 24655 | -12.39 | 25.85 | 2.25 | 84.16 | 1022.27 | -14.26 | 248.53
2019-02 | 262030 | -11.3 | 24.82 | 1.69 | 81.32 | 1020.44 | -12.96 | 370.5
2019-03 | 498174 | -2.14 | 27 | 2.45 | 73.32 | 1015.55 | -3.98 | 666.16
2019-04 | 797917 | 6.79 | 21.12 | 1.16 | 46.77 | 1019.08 | -1.09 | 924.78
2019-05 | 830181 | 16.39 | 21.66 | 0.61 | 53.16 | 1015.56 | 5.82 | 1182.99
2019-06 | 857290 | 20.38 | 19.46 | 0.23 | 40.77 | 1013.72 | 8.77 | 1243.49
2019-07 | 808245 | 21.22 | 22.09 | 2.19 | 47.65 | 1006.36 | 11.18 | 1232.48
2019-08 | 615814 | 18.17 | 22.24 | 1.52 | 58.81 | 1011.5 | 10.37 | 1038.8
2019-09 | 516316 | 11.31 | 19.22 | 1.43 | 58.13 | 1016.49 | 4.83 | 738.84
2019-10 | 357710 | 8.53 | 21.08 | 1.15 | 73.19 | 1019.33 | 2.29 | 484.69
2019-11 | 145008 | -2.81 | 17.09 | 0.45 | 65.1 | 1031.92 | -6.92 | 274.63
2019-12 | 51180 | -5.88 | 19.53 | 1.48 | 78.74 | 1019.73 | -7.4 | 203.29
2020-01 | 45714 | -5.58 | 25.19 | 2.52 | 95.16 | 1017.01 | -6.45 | 248.53
2020-02 | 214742 | -5.7 | 26.64 | 1.76 | 81.72 | 1016.3 | -6.91 | 387.43
2020-03 | 663647 | 0.33 | 20.58 | 0.52 | 62.06 | 1023.12 | -3.19 | 675.72
2020-04 | 658754 | 6.31 | 26.52 | 1.71 | 59.57 | 1011.68 | -1.48 | 933.38
2020-05 | 851854 | 15.93 | 21.38 | 1.15 | 48.55 | 1013.6 | 6.09 | 1188.57
2020-06 | 815410 | 19.07 | 20.46 | 1.17 | 45.97 | 1014.48 | 8.51 | 1244.22
2020-07 | 861027 | 25.02 | 17.72 | 0.14 | 42.16 | 1012.01 | 10.68 | 1228.24
2020-08 | 754954 | 20 | 22.9 | 0.98 | 50.71 | 1008.78 | 9.27 | 1030.72
2020-09 | 632444 | 13.4 | 19.67 | 1.77 | 38.53 | 1019.76 | 5.02 | 729.57
2020-10 | 457109 | 6.96 | 17.59 | 0.99 | 57.13 | 1026.73 | -0.97 | 476.5
2020-11 | 205368 | -2.68 | 17.32 | 0.69 | 59.43 | 1029.15 | -6.85 | 270.15
2020-12 | 34826 | -12.27 | 15.2 | 0.75 | 59.97 | 1037.22 | -14.39 | 202.74
2021-01 | 93090 | -10.86 | 24.84 | 1.39 | 91.55 | 1025.99 | -12.6 | 248.53
2021-02 | 287759 | -12.97 | 27.81 | 2.25 | 80.18 | 1018.27 | -14.89 | 370.5
2021-03 | 618396 | -6.53 | 25.6 | 1.9 | 69.42 | 1017.3 | -8.65 | 666.16
2021-04 | 715295 | 6.89 | 23.1 | 0.99 | 53.87 | 1020.8 | 0.14 | 924.78
2021-05 | 925359 | 20.17 | 20.38 | 0.34 | 34.1 | 1016.49 | 5.4 | 1182.99
2021-06 | 843414 | 23.9 | 20.3 | 1.13 | 39.57 | 1013.74 | 10.87 | 1243.49
2021-07 | 851259 | 23.63 | 20.45 | 0.64 | 39.65 | 1009.41 | 10.6 | 1232.48
2021-08 | 853191 | 25.82 | 16.51 | 0 | 30.71 | 1015.73 | 5.95 | 1038.8
2021-09 | 496827 | 12.6 | 22.06 | 0.78 | 67.03 | 1015.43 | 1.87 | 738.84
2021-10 | 395653 | 6.83 | 18.97 | 0.62 | 65.74 | 1026.05 | 0.29 | 484.69
2021-11 | 170313 | -2.31 | 22.94 | 1.64 | 83.3 | 1022.21 | -6.43 | 274.63
2021-12 | 28993 | -7.68 | 23.84 | 2.48 | 86.16 | 1021.86 | -9.68 | 203.29
2022-01 | 51264 | -10.44 | 25.17 | 1.96 | 90.23 | 1017.28 | -11.9 | 248.53
2022-02 | 190980 | -5.29 | 24.54 | 1.28 | 94.32 | 1020.04 | -6.22 | 370.5
2022-03 | 679739 | -6.23 | 26.88 | 1.45 | 69.65 | 1019.12 | -8.17 | 666.16
2022-04 | 649412 | 9.15 | 21.16 | 0.81 | 70.6 | 1015.67 | 3.57 | 924.78
2022-05 | 717903 | 11.36 | 23.57 | 3.37 | 68.35 | 1011.64 | 3.75 | 1182.99
2022-06 | 844507 | 19.11 | 20.38 | 1.28 | 50.9 | 1010.01 | 10.03 | 1243.49
2022-07 | 785416 | 22.47 | 17.65 | 1.14 | 52.52 | 1011.55 | 12.4 | 1232.48
2022-08 | 804548 | 23.51 | 17.42 | 0.08 | 28.58 | 1020.17 | 9.92 | 1038.8
2022-09 | 480708 | 15.15 | 21.73 | 1.93 | 71.83 | 1014.79 | 5.83 | 738.84
2022-10 | 343652 | 6.67 | 19.81 | 2.24 | 72.87 | 1021.06 | 1.14 | 484.69
2022-11 | 67404 | -2.73 | 21.08 | 2.78 | 90.5 | 1019.62 | -4.86 | 274.63
2022-12 | 65043 | -9.71 | 18.32 | 0.65 | 57.87 | 1033.63 | -12.86 | 203.29
2023-01 | 157054 | -14.06 | 20.09 | 1.25 | 54.61 | 1032.55 | -16.96 | 248.53
2023-02 | 320784 | -9.41 | 26.74 | 2.03 | 89.71 | 1019.65 | -11.13 | 370.5
2023-03 | 618207 | 0.63 | 26.48 | 1.02 | 66.13 | 1016.89 | -2.53 | 666.16
2023-04 | 774827 | 9.37 | 20.07 | 1.57 | 49.13 | 1018.79 | -0.08 | 924.78
2023-05 | 809548 | 16.68 | 22.18 | 1.32 | 60.58 | 1019.03 | 4.2 | 1182.99
2023-06 | 771867 | 19.19 | 22.05 | 2.35 | 55.8 | 1011.51 | 7.89 | 1243.49
2023-07 | 775706 | 22.72 | 19.27 | 1.95 | 51.32 | 1007.67 | 12.58 | 1232.48
2023-08 | 794926 | 21.12 | 20.29 | 1.49 | 36.32 | 1011.95 | 10.15 | 1038.8
2023-09 | 648694 | 14.95 | 15.05 | 0.41 | 32.37 | 1019.34 | 7.43 | 738.84
2023-10 | 334229 | 6.91 | 24.87 | 3.38 | 72 | 1014.38 | 2.21 | 484.69
2023-11 | 134734 | 1.93 | 23.25 | 2.41 | 78.57 | 1014.47 | -0.61 | 274.63
2023-12 | 40724 | -6.92 | 23.36 | 2.51 | 83.26 | 1021.11 | -9.95 | 203.29
2024-01 | 30626 | -13.09 | 26.45 | 2.35 | 84.65 | 1019.7 | -15.26 | 248.53